Памятка-листовка

о мерах пожарной безопасности

при эксплуатации

бытовых газовых приборах

Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ

ОНД и ПР Киришского района и

Киришское местное отделение ВДПО

РЕКОМЕНДУЮТ:

- не производить самовольную газификацию помещений, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

- не осуществлять перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- не оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- не применять открытый огонь для проверки утечки газа (с этой целью используйте мыльную эмульсию);

- не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и не              оставлять их без присмотра;

- не пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах;

- не использовать газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые

приборы, для сна и отдыха;

- регулярно проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

- содержать газовую плиту в чистоте;

- по окончании пользования газом закрывать краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА:

- постарайтесь перекрыть подачу газа;

- обеспечьте проветривание помещений;

- не зажигайте спички, зажигалки, не входите в помещение с открытым огнем или сигаретой;

- не включайте свет и электроприборы;

- если загорелся газ, не задувайте пламя -  газ и воздух образуют взрывоопасную смесь, пока газ горит, нет опасности для взрыва;

- немедленно сообщите в аварийную газовую службу по телефону: «04».

Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону: «01», «101», «112».

При необходимости  быстро покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.

Будьте предельно внимательны и осторожны при пользовании бытовыми и газовыми приборами! Берегите себя и своих близких!